МУП «Жилводоканалсервис» п.г.т. Верховье

| Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | Участок водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
| Телефон | 8(48676) 2-30-43 |
| Адрес | п.г.т. Верховье, ул.Тургенева ,5А |
| e-mail | k 66 c 88@.ru |
| Сайт |  |

Форма заявления на подключение к системе холодного водоснабжения  и водоотведения индивидуального жилого дома.

примерная

Директору

МУП”Жилводоканалсервис”

Моисеева В.С.

гр._______________________

паспорт серия___№_________

выдан_____________________

___________________________

дата выдачи_________________

почтовый адрес______________

____________________________

тел_________________________

Прошу Вас оформить договор о подключении и выдать условия подключения

(технические условия для присоединения ) к сетям коммунального водоснабжения и /или/

водоотведения принадлежащего мне объекта капитального строительства:

_________________________________________________,высотой ____________________

_____________________________________________________________________________

нагрузка водопотребления :______куб.м/сут ; нагрузка водоотведения :_____куб .м./ сут .

Правовые основания владения или пользования земельным участком, на

котором располагается объект капитального строительства ,который необходимо подключить к сетям коммунального водоснабжения и /или/ водоотведения: собственность, аренда, пожизненное наследуемое владение, безвозмездное пользование, иное_________________________________________________________________________

Планируемая дата подключения:________________________________________

При отсутствии подключения к сетям коммунального водоотведения обязуюсь организовать отведение сточных вод согласно п.3.9.(устройство люфт клозета ,выгреба) или   п.6.80 (устройство септика) СНиП2.04.03.-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

Приложения:

1.Копия правоустанавливающего документа на земельный участок __________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________от___ г.

2.Ситуационный план(топографическая карта в масштабе 1:500) от____201_ г.

3.Документы (согласие на подключение ),полученные от основного абонента (в случае подключения к частным сетям) на _____листах

___________________________                                                                       _______________

Фамилия ,Имя ,Отчество                                                                                      подпись

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения, к системе водоотведения или к объекту очистки сточных вод.

Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям холодного водоснабжения, к сетям водоотведения или к объекту очистки сточных вод включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, заключения договора о подключении, выдачи и исполнения условий подключения установлен:

- Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83;

- Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83;

- Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года № 360.

Формы заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, к системе водоотведения или к объекту очистки сточных вод

(примерные)

Строительство объекта

Директору 
МУП”Жилводоканалсервис”
В.С.Моисеевой

Прошу заключить договор о подключении к сетям централизованного водоснабжения, к сетям централизованного водоотведения и выдать условия подключения (технические условия для присоединения) к сетям централизованного водоснабжения, к сетям централизованного водоотведения строящегося ______________ (наименование и адрес объекта).

Дополнительно сообщаю: ________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Прилагаю:

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

(дата)

(подпись)

Реконструкция объекта 
(подключение ранее построенного, но не подключенного объекта)

Директору 
МУП”Жилводоканалсервис”
В.С.Моисеевой

Прошу заключить договор о подключении к сетям централизованного водоснабжения, к сетям централизованного водоотведения и выдать условия подключения (технические условия для присоединения) к сетям централизованного водоснабжения, к сетям централизованного водоотведения принадлежащего мне на праве ______________ ранее построенного, но не подключенного, ___________________ (наименование и адрес объекта).

Дополнительно сообщаю: ________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Прилагаю:

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

(дата)

(подпись)

Реконструкция объекта 
(увеличение потребляемой нагрузки)

Директору 
МУП “Жилводоканалсервис”
В.С.Моисеевой

Прошу заключить договор о подключении к сетям централизованного водоснабжения, к сетям централизованного водоотведения и выдать условия подключения (технические условия для присоединения) к сетям централизованного водоснабжения, к сетям централизованного водоотведения дополнительной потребляемой нагрузки принадлежащего мне на праве ______________ ___________________ (наименование и адрес объекта).

Дополнительно сообщаю: ________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Прилагаю:

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

- ________________________________

(дата)

(подпись)

Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного водоснабжения, к системе водоотведения или к объекту очистки сточных вод:

В соответствии с пунктами 6 и 15 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, и пунктом 8 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года № 360,

1) заявление о подключении должно содержать:

- реквизиты заказчика (для юридических лиц – полное и сокращенное наименование, и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес и иные способы обмена информацией – телефоны, факс, адрес электронной почты);

- местонахождение и почтовый адрес заказчика, а также информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.

- местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо подключить к сетям инженерно-технического обеспечения;

- предмет договора о подключении, в том числе размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения к сети инженерно-технического обеспечения (далее - точки подключения);

- правовые основания владения и (или) пользования земельным участком заказчика, на котором располагается принадлежащий ему строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства (далее - земельный участок);

- номер и дата выдачи технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий) (заказчик – физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, имеет право не указывать в заявке эти сведения);

- дата подключения объекта капитального строительства.

2) к заявлению о подключении должны быть приложены:

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (копии);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заказчик – физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

- документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заказчика (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заказчика);

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

- сведения о субабонентах.

Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, к системе водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении.

В соответствии с пунктом 4 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, подключение строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

подача заказчиком заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки;

заключение договора о подключении с учетом технических условий, ранее полученных заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий, необходимых для фактического присоединения объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения, и проверка сторонами выполнения этих мероприятий;

присоединение объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика;

выполнение условий подачи ресурсов.

1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ

В соответствии с пунктами 6, 8­10 и 13 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года № 360, для заключения договора о подключении заказчик направляет заявку в адрес исполнителя, осуществляющего эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, который выдал технические условия.

В заявке, направляемой заказчиком, должны содержаться следующие сведения:

1) реквизиты заказчика (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты);

2) местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо подключить к сетям инженерно-технического обеспечения;

3) предмет договора о подключении, в том числе размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения к сети инженерно-технического обеспечения (далее - точки подключения). Указанный заказчиком в заявке размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, не может превышать размер максимальной нагрузки, указанный в технических условиях, выданных заказчику (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);

4) правовые основания владения и (или) пользования земельным участком заказчика, на котором располагается принадлежащий ему строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства (далее - земельный участок);

5) номер и дата выдачи технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);

6) дата подключения объекта капитального строительства.

Заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, имеет право номер и дату выдачи технических условий в заявке не указывать.

К заявке Заказчиком прилагаются следующие документы:

1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

2) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

3) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

3.1) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заказчика (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заказчика);

4) иные документы, которые предусмотрены Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 (в зависимости от вида сетей инженерно-технического обеспечения, к которым будет осуществляться подключение).

Согласно пунктам 6 и 15 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83; Заказчик в целях подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод представляет исполнителю:

заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;

нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

правоустанавливающие документы на земельный участок;

ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

сведения о субабонентах.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

В соответствии с пунктами 11 и 24 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года № 360, исполнитель обязан в течение 30 дней с даты получения от заказчика заявки и документов, указанных в пункте 10 этих Правил, направить заказчику заполненный и подписанный со своей стороны проект договора о подключении в 2 экземплярах.

Заказчик подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 30 дней с даты получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес исполнителя с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

В случае несогласия с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящим Правилам заказчик вправе направить исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении с предложением об изменении представленного проекта договора в соответствии с настоящими Правилами и иными замечаниями по проекту договора о подключении.

В случае неполучения исполнителем подписанного заказчиком проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от его подписания ранее поданная таким заказчиком заявка аннулируется и не подлежит выполнению.

Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа и предложений заказчика представить заказчику новую редакцию проекта договора о подключении, соответствующую настоящим Правилам, или представить обоснованный ответ на полученные от заказчика предложения.

Изменение условий договора о подключении осуществляется по согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением.

3. ИСПОЛНЕНИЕ СТОРОНАМИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

В соответствии с пунктами 19­23 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года № 360, договор о подключении исполняется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан:

1) осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 14 указанных Правил);

2) проверить выполнение заказчиком условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в установленный договором о подключении срок со дня получения от заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сети инженерно-технического обеспечения;

3) осуществить не позднее установленной договором о подключении даты подключения (но не ранее подписания акта о готовности) действия по присоединению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (если эта обязанность в соответствии с договором возложена на исполнителя).

Исполнитель имеет право:

1) участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от объекта капитального строительства до точки подключения;

2) изменить дату подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если заказчик не предоставил исполнителю в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить следующие действия:

проверка готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению и приему ресурсов;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, а также кранов и задвижек на их обводах.

Заказчик обязан:

1) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения);

2) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

3) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки, в срок, оговоренный в этом договоре, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на подключение (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий);

4) обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах;

5) внести плату за подключение к сети инженерно-технического обеспечения в размере и сроки, установленные договором о подключении.

Заказчик имеет право получить в оговоренные сроки информацию о ходе выполнения предусмотренных договором о подключении мероприятий по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно пунктами  7­9 и 16­18 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, исполнитель при получении от заказчика заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и необходимых документов проверяет их соответствие установленным в требованиям.

В случае представления не всех документов, исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

В случае представления всех документов, исполнитель в 30-дневный срок с даты их получения направляет заказчику подписанный договор о подключении и условия подключения.

Исполнитель предоставляет заказчику условия подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в которых должны быть указаны:

срок действия условий подключения;

точка присоединения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, а также очистки сточных вод (адрес, номер колодца или камеры);

специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения.

В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, кроме того, должны быть указаны:

гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы;

разрешаемый отбор объема питьевой воды и режим водопотребления (отпуска);

требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учета;

требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов питьевой воды для пожаротушения;

перечень мер по рациональному использованию питьевой воды.

В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям водоотведения и очистки сточных вод, кроме того, должны быть указаны:

отметки лотков в местах присоединения к системе канализации;

нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод);

требования к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод;

требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

границы эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации и заказчика.

В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем.

Заказчик предоставляет исполнителю 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

В случае если в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства превышен срок действия условий его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, указанный срок продлевается по согласованию с исполнителем на основании обращения заказчика.

4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с пунктами 10­14 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, после выполнения заказчиком условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения исполнитель выдает разрешение на осуществление заказчиком присоединения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. После осуществления присоединения исполнитель и заказчик подписывают акт о присоединении.

Работы по присоединению могут осуществляться исполнителем на основании отдельного договора, заключаемого им с заказчиком. При этом связанные с проведением работ по присоединению расходы организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОДАЧИ РЕСУРСОВ

До начала подачи ресурсов (оказания соответствующих услуг) заказчик должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, заключить договоры о снабжении соответствующими видами ресурсов (об оказании соответствующих услуг), получение которых обеспечивается в результате подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

До ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию заказчик обязан:

обеспечить доступ исполнителя к объектам, подключаемым к сетям инженерно-технического обеспечения, для проверки выполнения заказчиком условий подключения;

выполнить установленные в настоящих Правилах требования, необходимые для подачи ресурсов, с учетом особенностей подключения объектов к отдельным видам сетей инженерно-технического обеспечения.

До начала подачи ресурсов созданные заказчиком водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет средств заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку.

Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Работы по промывке и дезинфекции водопроводных устройств и сооружений могут выполняться исполнителем по возмездному договору. При этом связанные с выполнением этих работ расходы организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

Исполнитель осуществляет надзор за выполнением указанных работ заказчиком либо лицом, которого заказчик привлек для их выполнения на основании отдельного договора.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

По соглашению сторон подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки), а также обеспечение соответствующими видами ресурсов строящихся объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее самовольное подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма договора

ДОГОВОР №_______

о подключении строящегося (реконструируемого) объекта 
к системе коммунального водоснабжения и/или водоотведения п.г.т.Верховье

| п.г.т.Верховье |  | “___”____________2010 г. |
| --- | --- | --- |

Гражданин ___________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся собственником домовладения по адресу:______________________________________________ , именуемого в дальнейшем «Домовладениие»,

Муниципальное унитарное предприятие “Жилводоканалсервис”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора В.С.Моисеевой действующей на основании Устава,

именуемые далее при совместном упоминании «Стороны», заключили между собой настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о подключении «Домовладения», к системе коммунального водоснабжения и водоотведения.

При выполнении условий Договора стороны обязуются руководствоваться: Федеральным Законом об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса от 30.12.2004г. № 210-ФЗ. Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83, именуемыми в дальнейшем «Правила подключения»; Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденными Постановлением Правительства от 09.06.2007 г. № 360, именуемыми в дальнейшем «Правила исполнения договоров о подключении»; Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167, именуемые в дальнейшем «Правила пользования»; при совместном упоминании именуемые далее «Правила».

1. Предмет Договора.

1.1. Подключение Домовладения, принадлежащего Заказчику на основании_____________________________________________________________________________________, к сетям коммунального водоснабжения и/или водоотведения п.г.т.Верховье, с размером нагрузки потребления питьевой воды: _____ м3/сут.  и/или размером нагрузки водоотведения: _____ м3/сут.

1.2. Местоположение точек подключения  определяется условиями подключения.

1.3. Условия подключения сетей водоснабжения и/или водоотведения Домовладения от ____________20___г. № ________.

1.4. Ориентировочная дата подключения Домовладения  к сетям коммунального водоснабжения и/или водоотведения п.г.т.Верховье – _______________ 20___ г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель имеет право:

2.1.1. Участвовать в проверке выполнения Заказчиком условий настоящего Договора, условий подключения, выданных Исполнителем, и в проверке подготовки Домовладения к выполнению присоединения сетей.

2.1.2. Изменить дату подключения Домовладения  к сетям коммунального водоснабжения и/или водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заказчик  не предоставил Исполнителю в установленные настоящим Договором сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных сетей и оборудования Домовладения  к подключению и приему ресурсов.

2.1.3. Участвовать в приемке скрытых работ по укладке сетей водоснабжения и/или водоотведения от Домовладения до точки подключения.

2.1.4. Участвовать в проверке готовности внутриплощадочных,  внутридомовых сетей и оборудования Домовладения к подключению и приему ресурсов.

2.1.5. Опломбировать установленные приборы (узлы) учета ресурсов, а также краны и задвижки на их обводах.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Подготовить и выдать Заказчику условия подключения (технические условия для присоединения) Домовладения к системе коммунального водоснабжения и/или водоотведения п.Верховье, не противоречащие техническим условиям, полученным Заказчиком от органа местного самоуправления.

2.2.2. Рассмотреть предложения Заказчика по внесению изменений в ранее выданные условия подключения, проектную документацию, если в ходе проектирования (строительства) Домовладения будет выявлена необходимость или целесообразность внесения таких изменений, и выдать Заказчику мотивированное заключение.

2.2.3. Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в установленный Договором о подключении срок со дня получения от Заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Домовладения к приему ресурсов (с подписанием акта о готовности Домовладения к подключению).

2.2.4. Изменить дату подключения Домовладения к сетям коммунального водоснабжения и/или водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заказчик не предоставил Исполнителю в установленные настоящим Договором сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных сетей и оборудования Домовладения к подключению и приему ресурсов.

2.2.5. Осуществить не позднее установленной настоящим Договором даты подключения, действия по присоединению к сетям коммунального водоснабжения и/или водоотведения (врезке) сетей Домовладения на основании отдельного договора, заключаемого им с Заказчиком. При этом связанные с проведением работ по присоединению (врезке) расходы Исполнителя  оплачиваются Заказчиком.

2.2.6. Осуществить подачу питьевой воды и/или прием сточных вод для Домовладения после заключения Договоров на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ в составе сточных вод с Исполнителем.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. На внесение изменений в условия подключения и в проектную документацию, необходимость которых выявлена в процессе проектирования и строительства.

2.3.2. Получить от Исполнителя информацию о ходе выполнения предусмотренных договором о подключении мероприятий по созданию (реконструкции) систем коммунального водоснабжения и/или водоотведения для подключения Домовладения.

2.4. Заказчик обязан

2.4.1. Выполнить условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и сантехнического оборудования Домовладения к подключению (условия подключения).

2.4.2. Представить  Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (один экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.

В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) Домовладения влекущих изменение указанной в Договоре о подключении нагрузки, в течение пяти рабочих дней направить Исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий Договор. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на подключение, полученными Заказчиком от органа местного самоуправления.

2.4.3. До начала подачи ресурса получить результаты анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и получить разрешение на подачу воды федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (пункт 19 Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83)

2.4.4. Приобрести и установить за свой счет в точках подключения приборы (узлы) учета ресурсов.

2.4.5. Обеспечить доступ представителей  Исполнителя для проверки выполнения условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах (с составлением и подписанием акта о готовности Домовладения к подключению). Исправлять все выявленные при осмотрах недостатки и предъявлять выполненные работы для повторной проверки.

2.5.6. При наличии утечки воды, на  участке сетей водоснабжения Заказчика от присоединения к сетям Исполнителя до узла учета воды произвести оплату Исполнителю потерь воды в объеме, определяемом по расчету. Общее количество (объем) питьевой воды, полученной Заказчиком от врезки в сеть коммунального водоснабжения, находящейся в хозяйственной деятельности исполнителя, до узла учета Заказчика, определяется как сумма объема воды, поступившего на ввод Домовладения, по нормативу водопотребления согласно степени санитарно-технического оборудования жилого помещения и объема потерь воды на безучётных участках, определяемого расчетным путем. При выявлении повреждения сети на безучетных участках для определения потерь воды применяется формула Q = 2,65 х S х t х , куб.м, где: S - площадь живого сечения повреждения, кв.м; t - время, сек.; H – рабочее давление воды в трубопроводе в районе повреждения, м в.ст

2.5.7. После окончания строительства наружных сетей водоснабжения и/или водоотведения передать Исполнителю исполнительную документацию согласно действующему законодательству.

3. Особые условия.

3.1. В случае если в процессе строительства (реконструкции) Домовладения превышен срок действия условий подключения, указанный срок может быть продлен по согласованию с Исполнителем на основании обращения Заказчика.

# 3.2.Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется без взимания платы.

## 3.3.При отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;

4. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения в полном объеме всех обязательств

Обязательства Исполнителя, связанные с подготовкой систем коммунального водоснабжения и/или водоотведения к подключению Домовладения и выполнению присоединения сетей, вступают в силу со дня согласования точек подключения.

4.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения, являющегося приложением к настоящему Договору, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

4.4. Стороны вправе расторгнуть Договор в случае существенного нарушения обязательств другой Стороной и по другим причинам, предусмотренным действующим законодательством.

5. Порядок разрешения споров

5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с исполнением Договора, Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Прочие условия.

6.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего законодательства.

6.2. В случае не подписания Заказчиком и не возвращении 1 экземпляра Договора Исполнителю, а также расторжения Договора по любым основаниям, в т.ч. при прекращении работ по строительству Домовладения, условия подключения, выданные Исполнителем, считаются недействующими.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Реквизиты Сторон

Заказчик: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С условиями договора я согласен (согласна) и обязуюсь их выполнить.________________  _________ _____

Ф.И.О.

Договор подписан гр.____________________________________________ лично в моем присутствии.

(Ф.И.О. Заказчика)

Исполнитель МУП “Жилводоканалсервис”, 303720,Орловская область ,п.Верховье, ул. Тургенева  5а,ИНН5705003183,КПП570501001 Ливенское отделение №3853 ,р/с40702810247220100203, к/с30101810300000000601, БИК045402601 Орловское отделение №8595 Сбербанка России

#### 8.ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

#### ЗАКАЗЧИК 						              ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор:

______________________/______________/		               _____________________     В.С.Моисеева

мп								мп